GES-02 YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Eğitim Seti, Güneş Enerjisi ile elektrik üretimi konusunda ilgili kavramların öğrenilmesi, elemanları tanınması ve uygulama yapılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

Eğitim seti 100 x 80 x 23 cm ölçülerinde masaya montaj yapılacak şekilde yapılmıştır.

Set profillerden yapılmış ayaklara sahip, MDF-lam tablası olan masanın üzerine monte edilmektedir,

Modüller, üzeri bağlantı şemalı ve tüm giriş çıkışları çift yalıtkanlı 4mm banan soketlidir.

Eğitim setinde minimum aşağıdaki elemanlar bulunmalıdır.

- 1 adet güneş paneli

- Işık kaynağı

- Solar power kontrol modülü

- DC/AC invertör modülü

- AC Ölçü aletleri modülü (AC Voltmetre ve AC Ampermetre-Wattmetre)

- Şalter ve Sigorta modülü

- Akü modülü

- 220 volt AC yük modülü

- 12 volt DC yük modülü

- DC Ölçü aletleri modülü (2 Adet DC Ampermetre- Voltmetre)

Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.