PME-7 PANO TASARIM VE MONTAJI EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- 4 Kişilik Eğitim seti üzerine tüm malzemeler sökülüp takılabilmektedir. Kablo kanalı ve W otomat rayı yerleşimi tamamen modüler olup öğrenci ve öğretmenler tarafından çeşitli kumanda uygulamaları için dizayn edilebilir olmalıdır.

2- Eğitim setinin planı ve montajı, PLC bağlantısı, motor kumandası, sürücü bağlantıları vb diğer tüm pano proje uygulamaları rahatlıkla yaptırılabil ilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

3-  %100 esnek tasarım sağlamalıdır.

4- Profil ve saç aksam fırın boyalı olmalıdır.

5- Eğitim seti üzerinde tüm elemanlar ve w otomat rayları deliklere kolayca monte edilebilir olmalıdır.

6- Kablo kanalı yerleşim planı ve montajı, PLC bağlantısı, motor kumandası, sürücü bağlantıları vb diğer tüm pano proje uygulamaları rahatlıkla yaptırılabilmelidir.

7-  Taşınabilir, az yer kaplar ve masa üzerinde dik veya yatay kullanılabilir olmalıdır.

8-  22 mm deliklere istenildiği gibi sinyal lambası ve paket şalter bağlanabilir olmalıdır.

9-Enerji ünitesi 4 kişilik 3 faz enerji, acil stop, kaçak akım koruma rölesi, 3 faz sigorta, sinyal lambası

10- Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.
11- Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.